昆山市陆家中心小学校

校

园

安

全

周

检

查

记

录

表

（教学技术装备）

2018-2019（下学期）

昆山市陆家中心小学校

校

园

安

全

周

检

查

记

录

表

（食堂）

2018-2019（下学期）

昆山市陆家中心小学校

校

园

安

全

周

检

查

记

录

表

（安保）

2018-2019（下学期）

昆山市陆家中心小学校

校

园

安

全

周

检

查

记

录

表

（总务）

2018-2019（下学期）

陆家中心校校园安全第    周检查记录表（食堂条线）

| 项目 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 | 食堂灭火器材配备充足，置于显要位置 |  |  |  |
|  | 无过期和压力不足的灭火器（灭火器压力表指针在绿区、铅封、保险销完好，新购置的灭火器满5年必须重新充装、每次充装间隔时间不超过2年，灭火器满10年必须报废） |  |  |  |
| 食品 卫生 安全 | 食堂内各类物品能按“五常法”要求定点存放，确保环境整洁 |  |  |  |
|  | 食堂有食品经营许可证，工作人员有健康证 |  |  |  |
|  | 食堂原料采购、验收、出入库登记规范；索证齐全，专人负责食品品质检验并记录。每日的消毒、留样工作符合要求，有专用留样冰箱，留样充足，并有48小时留样登记 |  |  |  |
|  | 抽油烟机、烟道及通风孔油污要一季度清洗一次，为确保清洗效果，安排专业人员清洗，并有记录 |  |  |  |
|  | 膳食委员会成员定期对采购食材进行质量、数量等方面检查 |  |  |  |
|  | 是否与正规的燃气经营企业签订供用气合同 |  |  |  |
|  | 是否安装天然气泄漏报警装置，用气场所配备干粉灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防器材 |  |  |  |
|  | 学生、教师餐厅装有纱门纱窗，灭蝇灭鼠措施落实 |  |  |  |
|  | 物品按要求摆放规范有序，员工私人物品摆放有序，有专门的休息室 |  |  |  |
|  | 食堂是否定期检查饮用水的卫生安全状况 |  |  |  |
| 特种 设备 安全 | 电梯使用标志要在有效期内，要有持证管理人员 |  |  |  |
|  | 与有资质单位签订电梯维保合同，每15日进行一次常规保养 |  |  |  |
| 安全 教育 | 食堂负责人定期对食堂员工进行安全操作培训、教育 |  |  |  |
|  | 食堂员工能够利用媒体自发开展安全操作等方面的学习 |  |  |  |
| 存在 安全 隐患 |  |  |  |  |
| 整改 措施 |  |  |  |  |
| 检查 日期 |  | 食堂检查人 签字 |  |  |

陆家中心校校园安全第    周检查记录表（安保条线）

| 项目 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校园 消防 安全 | 1.泵房、室内外消火栓、水带、水枪、灭火器、应急照明灯、疏散指示标志等消防设施和器材配备到位，完好有效。每个楼层确保有2具以上的灭火器，灭火器压力表指针在绿区、铅封、保险销完好，新购置的灭火器满5年必须重新充装、每次充装间隔时间不超过2年，灭火器满10年必须报废 |  |  |  |
|  | 2.保障疏散通道、安全出口和消防车通道畅通 |  |  |  |
|  | 3.宿舍内严禁使用大功率电器、蜡烛、电炉等明火设备 |  |  |  |
|  | 4.电动自行车决不允许在室内公共空间（建筑内的公用走道、楼梯间、安全出口和公共区域等）停放、充电，校内电动车统一停放在室外车棚，充电设施应具有漏电保护、短路保护、过载保护、防水等功能 |  |  |  |
| 校门口 安全 | 1.门卫室保安值班巡逻登记表、外来人员查验登记表、教职工、学生外出登记表、校园周边巡查记录表等台账记录齐全 |  |  |  |
|  | 2.门卫室应按执勤人数为保安逐人配备下列器械：防暴头盔、防护盾牌、防刺背心、防割手套、橡胶警棍、强光电筒、自卫喷雾剂。每扇门另配2套钢叉或抓捕器 |  |  |  |
|  | 3.严格门卫管理制度，本校师生及车辆一律凭有效证件出入，其他人员及车辆需进入校园的，值守保安应履行“电话联系确认、核验真实身份、检查携带物品、逐人逐车登记、发放来访证件”等工作职责。幼儿园要有门禁、接送卡等身份识别系统 |  |  |  |
|  | 4.校园实行封闭式管理，除上学、放学时段外，所有校门一律关闭。上学、放学时段，禁止学生及教职工以外人员进校 |  |  |  |
|  | 5.上学放学高峰时段每扇开放校门处须有2名以上保安在岗，并随身携带相应防护装备；校门口有行政、教师值日护导，佩戴明显的值日标志；属地派出所安排警务人员“护学岗” |  |  |  |
| 安防设施设备 | 校园相应部位设置视频监控探头。图像保存不少于30天 |  |  |  |
|  | 校园围墙上应安装周界报警或电子围栏，不留死角漏洞，且24小时设防 |  |  |  |
|  | 门卫室、校长办公室须安装与公安部门110联网的紧急按钮且运转情况正常 |  |  |  |
|  | 校园内高地、水域、楼梯、电梯、落地玻璃等易发事故部位设置防护设施或警示标志 |  |  |  |
| 常规安全管理 | 做到无管制刀具进入校园，加强课间、午间等重点时段、重点地段的值日护导管理 |  |  |  |
|  | 建立安全隐患排查制度、问题清单、整改措施等过程性资料台帐 |  |  |  |
| 师生车辆管理 | 严禁学生未满十二周岁骑自行车、未满十六周岁骑电瓶车到校上学 |  |  |  |
|  | 有机动车辆出入学校要完善校内交通安全标识标线，设置有限速标志,不能做到人车分流的学校要有完善的校内交通管理措施 |  |  |  |
|  | 校车使用学校要加强乘车学生安全教育，随车照管人员按要求履职，引导指挥学生有序上下车、帮助、指导学生安全落座、系好安全带，做好清点乘车学生人数的记录 |  |  |  |
| 存在 安全 隐患 |  |  |  |  |
| 整改 措施 |  |  |  |  |
| 检查 日期 |  | 检查人 签字 |  |  |

陆家中心校校园安全第    周检查记录表（总务条线）

| 项目 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校舍设施 车棚 （含电瓶车车棚） | 是否经常对校舍进行安全隐患排查 |  |  |  |
|  | 车棚（含电瓶车棚）是否定期检查并排除安全隐患 |  |  |  |
|  | 汽车是否停放有序，电瓶车充电是否安全且安装漏电装置 |  |  |  |
|  | 车棚（含电瓶车棚）是否设置在无学生区域且周围设有监控 |  |  |  |
| 厕所 | 厕所设施是否定期进行检测、维修 |  |  |  |
|  | 是否有专人打扫，随时保持卫生整洁 |  |  |  |
|  | 是否张贴一些防滑、正确洗手等提醒、宣传标识 |  |  |  |
| 电力 技防 设施 | 各个场所的线路是否运行正常 |  |  |  |
|  | 是否经常进行电器使用安全的教育和提醒 |  |  |  |
|  | 校内电动车充电要实行统一管理，严禁私自更改线路、插座和开关 |  |  |  |
|  | 配电房由专人管理维护，电教设施设备按要求操作，定期维护保养 |  |  |  |
|  | 是否有持证的电工 |  |  |  |
|  | 是否定期开展检查，并由专业人员进行处理、做好维修记录 |  |  |  |
| 常规 安全 管理 | 配合学校整体工作，加强课间、午间等重点时段、重点地段的值日护导管理 |  |  |  |
|  | 建立安全隐患排查制度、问题清单、整改措施等过程性资料台帐 |  |  |  |
| 师生车辆管理 | 非机动车、机动车有专门的停车场所，并划好区域 |  |  |  |
|  | 是否参与安全管理，对教职员工进行安全教育、提醒 |  |  |  |
|  | 是否安排专人对停车位置进行卫生打扫 |  |  |  |
| 整改 措施 |  |  |  |  |
| 检查 日期 |  | 检查人 签字 |  |  |

陆家中心校校园安全第    周检查记录表（教学技术装备）

| 项目 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学 技术 装备 | 是否按要求配置教育教学技术装备 |  |  |  |
|  | 是否定期对电教设备进行检测、维修，确保正常使用 |  |  |  |
|  | 专用教室是否有专人负责安全管理 |  |  |  |
|  | 操作员、电教设备使用者是否签订安全责任书 |  |  |  |
|  | 是否经常对使用装备的人员进行安全教育培训 |  |  |  |
|  | 是否定期指导清理电教设备上的灰尘 |  |  |  |
|  | 开学前是否对教学技术设备进行检测 |  |  |  |
|  | 学期末是否检查电教设备使用情况并切断电源 |  |  |  |
| 图书馆 实验室 电脑房 专用教室 | 图书馆是否有专人负责 |  |  |  |
|  | 场馆内线路是否存在老化，电器是否正常使用 |  |  |  |
|  | 书籍、电脑等摆放是否整齐，疏散通道是否畅通 |  |  |  |
|  | 是否禁止吸烟，且有禁烟标志 |  |  |  |
|  | 灭火器等消防设施是否能够正常使用 |  |  |  |
|  | 电脑使用、维修是否有记录 |  |  |  |
|  | 是否有借阅、使用等各项制度 |  |  |  |
|  | 管理者、使用者是否签订安全责任书 |  |  |  |
| 存在 安全 隐患 |  |  |  |  |
| 整改 措施 |  |  |  |  |
| 检查 日期 |  | 检查人 签字 |  |  |

陆家中心校校园安全第    周检查记录表（教室）

| 项目 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、房屋建筑 | 屋面是否有渗水现象。 |  |  |  |
|  | 天面粉刷层是否有脱落现象。 |  |  |  |
|  | 地面、走廊、楼梯扶梯是否有异样变化，产生裂缝、断裂现象。 |  |  |  |
|  | 门窗、玻璃、门锁、窗搭是否有损坏。 |  |  |  |
| 二、电器设备 | 吊扇、日光灯、投影幕等固定点是否松动，有脱落现象。 |  |  |  |
|  | 开关、插座面板是否完好。 |  |  |  |
|  | 多媒体能否正常使用。 |  |  |  |
| 三、教室卫生、布置 | 黑板报、学习园地、图书柜等是否按要求布置。 |  |  |  |
|  | 三表是否按要求布置。 |  |  |  |
|  | 教室座椅是否按要求排放。 |  |  |  |
|  | 教室卫生是否干净整洁。 |  |  |  |
| 存在 安全 隐患 |  |  |  |  |
| 整改 措施 |  |  |  |  |
| 检查 日期 |  | 检查人 签字 |  |  |

陆家中心校校园安全第    周检查记录表（办公室）

| 项目 | 检查内容 |  |  | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、房屋建筑 | 屋面是否有渗水现象。 |  |  |  |
|  | 天面粉刷层是否有脱落现象。 |  |  |  |
|  | 地面、走廊、楼梯扶梯是否有异样变化，产生裂缝、断裂现象。 |  |  |  |
|  | 门窗、玻璃、门锁、窗搭是否有损坏。 |  |  |  |
| 二、电器设备 | 吊扇、日光灯等固定点是否松动，有脱落现象。 |  |  |  |
|  | 开关、插座面板是否完好。 |  |  |  |
|  | 空调能否正常使用。 |  |  |  |
| 三、办公室布置 | 办公室是否有违规使用电器现象。 |  |  |  |
|  | 办公室是否堆放杂物。 |  |  |  |
|  | 办工桌摆放是否合理。 |  |  |  |
|  | 办公室卫生是否干净整洁。 |  |  |  |
| 存在 安全 隐患 |  |  |  |  |
| 整改 措施 |  |  |  |  |
| 检查 日期 |  | 检查人 签字 |  |  |